## Sheet1
| start | stop | type | size | x_coord | y_coord | comment
0 | 2019-06-19 11:36:00 | 2019-06-19 12:25:00 | Leak |  | -2450617.33 | 9377112.72 | Excavation on private lawn caused a burst pipe.
1 | 2019-06-19 12:25:00 | 2019-06-19 14:00:00 | Isolation |  | -2450350.16 | 9377449.22 | The street was isolated from the network, it had a known leakage of 6-7 l/s
2 | 2019-06-19 14:00:00 | 2019-07-10 16:30:00 | Leak | 6.5 | -2450655.18 | 9377235.08 | Repairs were finished, and the water supply turned back on, thus, equivalent of a 6-7 l/s burst
3 | 2019-07-06 00:00:00 | 2019-07-10 16:30:00 | Repair |  | -2450655.18 | 9377235.08 | Those repairs were finished late afternoon 10 July
4 | 2019-07-08 15:30:00 | 2019-07-08 16:45:00 | Flushing |  | -2450655.18 | 9377235.08 | During repair, they flushed the pipe causing a pressure drop
5 | 2019-07-23 00:00:00 | 2019-07-30 12:00:00 | Leak |  | -2450524.93 | 9376699.76 | Reported small outburst, first apparent on the surface 23. July. They speculated it may have started as early as 18 July, from observing decaying night pressure.
6 | 2019-08-01 08:00:00 | 2019-08-07 13:40:00 | Leak |  | -2452198.06 | 9374464.59 | Considerable leakage reported 1 August, repaired 7 August
7 | 2019-08-27 19:50:00 | 2019-08-27 21:24:00 | Leak |  | -2450423.63 | 9377331.95 | Small leakage in a private driveway, Norðurtún 7
8 | 2019-09-11 10:10:00 | 2019-09-19 10:50:00 | Isolation |  | -2450439.22 | 9375613.94 | Isolation for maintenance work, valve C
9 | 2019-09-11 10:10:00 | 2019-09-19 10:50:00 | Isolation |  | -2450209.9 | 9376809.37 | Isolation for maintenance work, valve B
10 | 2019-09-12 09:40:00 | 2019-09-12 10:15:00 | Isolation |  |  |  | Testing valves, installation of new ring connection near swimming pool
11 | 2019-09-12 13:00:00 | 2019-09-12 17:00:00 | Flushing |  |  |  | Flushing pipe, installation of new ring connection near swimming pool
12 | 2019-09-03 12:00:00 | 2019-09-19 09:00:00 | Leak |  | -2450106.37 | 9376977.61 | Small outburst leak reported on 2019-09-03 at 12 pm. Repaired on 19 September at 9 AM
13 | 2019-09-19 09:10:00 | 2019-09-19 09:57:00 | Isolation |  | -2450549.42 | 9377650.62 | Isolation, valve A
14 | 2019-09-19 09:10:00 | 2019-09-19 09:57:00 | Isolation |  | -2450125.29 | 9376834.86 | Isolation, valve B
15 | 2019-09-19 09:10:00 | 2019-09-19 09:57:00 | Isolation |  | -2450071.86 | 9375687.86 | Isolation, valve C
16 | 2019-09-19 09:57:00 | 2019-09-19 09:58:00 | Isolation |  | -2450849.98 | 9377849.47 | Isolation, opened valve D
17 | 2019-09-17 08:45:00 | 2019-09-17 10:45:00 | Leak |  |  |  | Hydrant tests, 1 minute opening, unknown locations
18 | 2019-09-17 13:45:00 | 2019-09-17 16:15:00 | Leak |  |  |  | Hydrant tests, 1 minute opening, unknown locations
19 | 2019-09-18 09:30:00 | 2019-09-18 10:45:00 | Leak |  |  |  | Hydrant tests, 1 minute opening, unknown locations